## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 钟楼北桥桥下空间整治项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.3 总说明
总 说 明
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 |  | 第 1 页 共 1 页

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 |  |  |  | 明细详见表4.12
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 |  |  |  | 明细详见表4.12
5 | [6 empty] | 明细详见表4.12
6 | [6 empty] | 明细详见表4.12
合计
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表-404号文
安全文明施工费明细表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元）
1 |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
1.1 |  |  | 安全施工费
1.2 |  |  | 文明施工费
1.3 |  |  | 环境保护费
1.4 |  |  | 临时设施费
2 |  |  | 特殊安全文明施工措施费
2.1 |  |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
2.2 |  |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
2.3 |  |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计
注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表-190号文
安全文明施工费明细表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  |  | 项目编码 | 子目名称 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
[5 empty] | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） |  | 利润 （元） | 小计 （元）
1 |  |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
其中 |  | 1.1 |  | 安全施工费
|  | 1.2 |  | 文明施工费
|  | 1.3 |  | 环境保护费
|  | 1.4 |  | 临时设施费
|  | 其中 |  | 常态化疫情防控措施费
2 |  |  |  | 特殊安全文明施工措施费
其中 |  | 2.1 |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
|  | 2.2 |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
|  | 2.3 |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计 |  |  | 合计
注： | 1.依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 不含税金额 （元） |  | 备注
1 | 2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 | 2.1 | 施工垃圾场外运输和消纳费 | RGF+JXF+JSCS_RGF+JSCS_JXF
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 不含税金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - |  |  | 明细详见表4.10-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表4.10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表4.10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表4.10-5
合计 |  |  |  |  | -
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

## 4.10-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） |  | 含税金额 （元）
1
合计
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“不含税金额”计入投标价格中。

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料和工程设备名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价 （元） | 备注
1 | 单项工程
1.1 | 市政工程
1.2 | 电气工程
1.3 | 弱电工程
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 4.10-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 不含税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额 （元） |  | 人+机占比 （%）
1
合计
注： | 1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“不含税金额”计入投标价格。 2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（不含税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

## 4.10-4 计日工表
计日工表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 |  | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 （元） |  | 合价 （元）
一 |  | 劳务（人工）
1
人工小计
二 |  | 材料
1
材料小计
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比： | [6 empty] | %
三 |  | 施工机械
1
施工机械小计
总 计
注： | 1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定； 2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中； 3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

## 4.10-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 4.11 税金项目计价表
税金项目计价表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目
合计

## 4.12 总价措施项目报价组价分析表
总价措施项目报价组成分析表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
1.1 | 安全施工费
1.1.1 | 安全帽
1.1.2 | 临边洞口交叉高处作业防护
1.1.3 | 常态化疫情防控措施：如防护装备、消毒物资...
1.1.4 | ......
1.2 | 文明施工费
1.2.1 | 安全警示标志牌
1.2.2 | 废水沉淀池
1.2.3 | 常态化疫情防控措施：按需列项
1.2.4 | ......
1.3 | 环境保护费
1.3.1 | 现场临时绿化费用
1.3.2 | 控制扬尘、噪声、废气费用
1.3.3 | 常态化疫情防控措施：按需列项
1.3.4 | ......
1.4 | 临时设施费
1.4.1 | 一次性使用临建
1.4.2 | 周转使用临建
注：计算明细可另附表说明。
总价措施项目报价组成分析表
工程名称：钟楼北桥桥下空间整治项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
子目编码 | 措施项目名称 | 拟采取主要方案或投入资源描述 | 实际成本详细计算过程 | 不含税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 | 企业管理费 | 利润 | 小计
1.4.3 | 常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...
1.4.4 | ......
2.1 | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
2.1.1
2.2 | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
2.2.1
2.3 | 其他特殊安全文明施工措施费
2.3.1
1 | 现场管理费
1.1 | 现场管理费
2 | 施工垃圾场外运输和消纳费
2.1 | 施工垃圾场外运输和消纳费
3 | 脚手架工程费
3.1
注：计算明细可另附表说明。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【市政工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
1 | 910101001001 | 建筑物整体拆除 | 桥下房屋拆除： 拆除后渣土外运； 运距20KM； | m2 | 437
2 | 910101001002 | 建筑物整体拆除 | 桥下彩钢顶房屋拆除： 拆除后渣土外运； 运距20KM； | m2 | 465.3
3 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、渣土外运； 2、运距：20km; 3、充盈系数：1.4 | m3 | 1490.6
4 | 910805003001 | 钢墙板拆除 | 拆除地面钢板； 规格：200*200*6mm | m2 | 1.72
5 | 030413003001 | 打洞（孔） |  | 个 | 14
6 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 混凝土地面开槽，200mm(b)*150mm(h) | m | 198
7 | 020803009001 | 零星项目抹灰 |  | m2 | 29.74
8 | 910401001001 | 砖砌体拆除 | 拆除房基础； 高度0.3m | m3 | 13.05
9 | 04B002 | 油面切割 |  | m | 396
10 | 081201004001 | 拆除路缘石 | 1、拆除内侧混凝土路缘石； | m | 100
11 | 040205012003 | 隔离护栏 |  | m | 730
12 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、渣土外运； 2、运距：20km; | m3 | 117.75
13 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘）石 | 1、安装内侧混凝土路缘石； 2、规格495*300*120mm | m | 40
14 | 040504009001 | 雨水口 | 1、雨水口收集池抹灰并清除垃圾； 2、规格：0.7（H）*0.6m； | 座 | 18
15 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、混凝土地面铣刨拉毛； | m2 | 6657
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
16 | 040203003001 | 透层、粘层 |  | m2 | 6730
17 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、沥青混凝土摊铺； 2、型号：AC-13I 3、厚度：5cm； | m2 | 6730
18 | 040205006001 | 标线 | 1、地面车位线、车道线 2、材质：热熔 3、宽度：120mm； | m | 813.33
19 | 040205006004 | 标线 | 1、地面车位线、车道线 2、材质：冷漆 3、宽度：120mm； | m | 1890
20 | 040205007004 | 标记 | 1、车位号 2、材质：热熔 3、规格：国标 | 个 | 162
21 | 040205007005 | 标记 | 1、残疾人车位符号 2、材质：热熔 3、规格：国标 | 个 | 3
22 | 04B006 | 警示反光膜 | 1.黄黑色反感光膜粘贴； | m2 | 30
23 | 040205004001 | 标志板 | 1、车场指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式：杆上； | 块 | 1
24 | 040205004006 | 标志板 | 1、车场指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式：杆上； | 块 | 20
25 | 040205004003 | 标志板 | 1、车场指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式：杆上； | 块 | 1
26 | 040205004005 | 标志板 | 1、车场指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式：杆上； | 块 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
27 | 040205004007 | 标志板 | 1、车场指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式：杆上； | 块 | 1
28 | 040205004004 | 标志板 | 1、车场指示牌 2、材质：不锈钢， 3、规格如下：300*500 4、安装方式：杆上； | 块 | 1
29 | 040205004008 | 标志板 | 1、车场指示牌 辅助标 2、材质：铝基板 3、规格如下：800*350 单面 4、安装方式：杆上； | 块 | 1
30 | 040205004009 | 标志板 | 1、车场指示牌 2、材质：铝基板 3、规格如下： 4、安装方式：杆上； | 块 | 1
31 | 040205018001 | 挡车器 | 1、阻车器; 2、材质：橡胶； | 根 | 131
32 | 04B003 | 护栏加固 | 1、配合现场调整护栏位置； | 工日 | 5
33 | 04B004 | 清除原有警示标识 | 1.清除黄黑警示带； 拆除标志标牌； | m2 | 45
34 | 04B005 | 清洗桥面 | H=5m | m2 | 1125
35 | 050307014009 | 花盆(坛、箱） | 1、定制防腐木花箱； 2、规格：1000*400*800mm； | 个 | 440
36 | 050101009003 | 种植土回（换）填 | 1、花箱内回填种植土； 2、花箱内回填陶粒； 3、回填高度按平均65cm | m3 | 79.2
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：市政工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
37 | 050101009004 | 种植土回（换）填 | 1、花箱内回填种植土； 2、花箱内回填陶粒； 3、回填高度按20cm | m3 | 22.4
38 | 050102016002 | 箱/钵栽植 | 1、桥下花箱内种植植物； 2、全年浇水养护 | 个 | 440
39 | 04B011 | 桥下摊铺作业 | 1.倒运沥青料 运输台班； 倒运沥青料 装运台班； 倒运沥青料 人工费 | 项 | 1
40 | 04B010 | 交通导行 | 1.夜间施工交通导行 | 台班 | 3
41 | 04B013 | 清理雨水口、疏通管道 |  | 工日 | 6
42 |  | 器材挪移 |  |  | 20
43 | 04B001 | 沙箱挪移 | 1.规格:1.2*0.4*0.5； 2、施工期间挪移、归位； | 套 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 01B003 | 配合拆除房屋改配电 | 1.拆除原房屋内供电； 2、新建配电箱； 3、线路检测； 4、四个场地各一处 | 项 | 4
2 | 920210001001 | 配管拆除 | 拆除线管 | m | 1300
3 | 920206001001 | 电力电缆拆除 | 1.桥下电缆拆除； 作业高度5m； | m | 950
4 | 01B002 | 桥下支架 | 1.桥下支架拆除； 作业高度5m； | 套 | 365
5 | 920211004001 | 工厂灯拆除 | 拆除原车场内投光灯 | 套 | 12
6 | 920206006001 | 电缆桥架拆除 | 桥下桥架拆除; 规格：150*100mm； 作业高度：5m | m | 365
7 | 030404017004 | 配电箱 |  | 台 | 2
8 | 030404017005 | 配电箱 | 配电箱拆除；规格600*700 | 台 | 5
9 | 030404017003 | 配电箱 | 配电箱安装： 1、安装方式：挂墙安装； 2、规格：500*600 | 台 | 1
10 | 920204046001 | 充电桩安装 |  | 个 | 3
11 | 030411001001 | 配管 | 1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN50 4、固定方式：抱卡固定 | m | 570
12 | 030411001002 | 配管 | 1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN25 4、固定方式：抱卡固定 | m | 3305
13 | 030411004002 | 配线 | YJV5*16mm2 | m | 103
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
14 | 030411004005 | 配线 | YJV5*10mm2 | m | 95
15 | 030411004001 | 配线 | 1、强电管内穿线； 2、规格：3*2.5MM2 | m | 980
16 | 030411006001 | 接线盒 | 1、强电接线盒； 2、规格：86 3、材质：金属； | 个 | 32
17 | 030411006002 | 接线盒 | 1、强电接线盒； 2、规格：200*200 3、材质：金属； | 个 | 5
18 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、桥面投光灯安装； 2、功率：200W 3、高度：H≮3m； | 套 | 58
19 | 030413001001 | 铁构件 | 1、投光灯支架、管道抱卡制作安装； 2、材质：角钢、扁钢 | kg | 883
20 | 01B001 | 升降车 | 1、桥下升降车台班； 2、配合线路拆除、线路安装、灯具安装等 | 台班 | 36
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【弱电工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
东侧场地
1 | 03B015 | 设备及人工配合运输费 | 1.石景山至钟楼北桥 | 项目 | 1
2 | 03B016 | 闸机二次安装 | 1.现有闸机拆除、存放 | 天 | 1
分部小计
自营车场闸机
3 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 车场出入库控制一体机； 型号：PG2-1026H | 台 | 2
4 | 03B010 | 收费机顶盒 | 1.型号:M2 PRO | 套 | 1
5 | 03B011 | 数控直杆闸机 | 1.型号:DZ-AKD215 | 套 | 1
6 | 03B012 | 防砸雷达 | 1.型号:LDFZ-59G | 套 | 1
7 | 03B013 | 德立云平台部署服务费 | 1.新备案与政府数据对接 | 项 | 1
8 | 040205015003 | 设备控制机箱 | 1、弱电控制箱安装 2、规格：400*300*200 | 台 | 1
9 | 03B014 | ETC设备安装 | 1.ETC天线，型号:tx-175-175-35 2.立杆:2.5m | 套 | 1
10 | 040802001003 | 电杆组立 | 1、摄像头铁杆安装； 2、高度：4m | 根 | 1
分部小计
配合房屋拆改
11 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、网线布设； 2、规格：六类网线 | m | 600
12 | 030501012006 | 交换机 | 1、交换机安装； 2、型号：H3C8口千兆 | 台 | 2
13 | 030411004002 | 配线 | 1、电源线布设； 2、规格：RVV2*1.5mm2 | m | 360
14 | 03B009 | 便携显示器 | 1、便携显示器安装； 2、规格：OEM15.6 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
15 | 03B006 | 机柜插座 | 1.公牛12口插座 | 台 | 2
16 | 040802001002 | 电杆组立 | 1、摄像头铁杆安装； 2、高度：4m | 根 | 1
17 | 040205015002 | 设备控制机箱 | 1、弱电控制箱安装 2、规格：400*300*200 | 台 | 2
18 | 03B007 | 闸机拆除、二次安装 | 1.现有闸机拆除、存放 | 天 | 1
19 | 03B008 | 闸机改造、安装岛台 | 1.高度15cm，长度随场地调整 | 天 | 4
20 | 04B001 | 沙箱挪移 | 1.规格:1.2*0.4*0.5； 2、施工期间挪移、归位； | 套 | 2
分部小计
停车场拆除、新建设施
21 | 920804015001 | 电视监控摄像设备拆除 |  | 台 | 26
22 | 920208001001 | 电杆拆除 |  | 根 | 12
23 | 920806015001 | 双绞线缆拆除 | 桥下网线拆除； 作业高度5m； | m | 2300
24 | 040205020001 | 监控摄像机 | 1、监控摄像头安装； 2、安装方式：杆上； 3、型号：DS-2CD3T26WDV3 | 台 | 27
25 | 040205020002 | 监控摄像机 | 1、数字硬盘录像机安装； 2、存储：8T 3、型号：DS-8632N-K8; | 台 | 1
26 | 030501012001 | 交换机 | 1、交换机安装； 2、型号：海康DS-3E1506P | 台 | 5
27 | 030501012002 | 交换机 | 1、交换机安装； 2、型号：海康DS-3E0510S | 台 | 9
28 | 030501012005 | 交换机 | 1、交换机安装； 2、型号：锐捷8口千兆 | 台 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
29 | 030501012003 | 交换机 | 1、核心交换机安装； 2、型号：华三S510V2 | 台 | 2
30 | 030501012004 | 交换机 | 1、核心交换机安装； 2、型号：锐捷RG-ES110D | 台 | 1
31 | 030501009001 | 路由器 | 1、路由器安装； 2、规格：华为CPE5； 3、无线网卡 5G包年； | 台 | 1
32 | 030501009002 | 机顶盒安装 |  | 台 | 1
33 | 040205015001 | 设备控制机箱 | 1、弱电控制箱安装 2、交换机机柜； | 台 | 1
34 | 030501005001 | 插箱、机柜 |  | 台 | 2
35 | 030501005002 | 插箱、机柜 | 1、弱电箱安装； 2、规格：500*600*200 | 台 | 11
36 | 03B004 | 机柜PDU | 1.公牛10口 PDU | 台 | 2
37 | 03B005 | 机柜插座 | 1.公牛6口插座 | 台 | 13
38 | 030411001002 | 配管 | 1、强电配管； 2、埋地敷设、延桥敷设； 3、规格：DN25 4、固定方式：抱卡固定 | m | 1260
39 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、网线布设； 2、规格：六类网线 | m | 3950
40 | 030411004001 | 配线 | 1、电源线布设； 2、规格：RVV2*2.5mm2 | m | 1650
41 | 040802001001 | 电杆组立 | 1、摄像头铁杆安装； 2、高度：3m | 根 | 23
42 | 040205022001 | 道闸机 | 车场闸机安装； 设备利旧； | 套 | 7
分部小计
措施项目
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
分部小计
本页小计
合 计